## п11б аб13-17 2015
п11б абзац 13-14
Сведения о техническом состоянии сетей ООО "Энерго-Сервис"
Субъект РФ | Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений( отключений) за 2015г
|  | неудовлетворительное техническое состояние объекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживаюшего персонала подразделения | ошибочные или неправильные действия персонала подразделения сторонней организации | итоговое количество нарушений
Курская обл | г.Курск ,ул.Энгельса,115, площадка бывшего "Агромаш" ПС "КЗТЗ" 35/6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п11 б абзац 15 | недоотпуска за 2015г не было
п11 б абзац 16 | свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по центрам питания напряжением 35кВ не имеется по состоянию 01.03.2015, 01.06.2015, 01.09.2015, 01.01.2016
п11 б абзац 17 | объем свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ не имеется
по состоянию 01.03.2015, 01.06.2015, 01.09.2015, 01.01.2016

## п11б аб 18 2015
п11б абзац 18
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" 2015
№ | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
1. | ПС 35/6,РУ-6кВ яч№33 привод | текущий | 8.00 28.02. | 16.00 28.02.
2. | РУ-0,4кВ ТП-26 | текущий | 8.00 6.04. | 15.00 6.04
3. | ОРУ-35кВ ВЛ-1- "ТЭЦ1-КЗТЗ" | неплановый( при отключении линии) | 2015-06-02 | 2015-06-05
4. | ОРУ-35кВ ВЛ-2- "ТЭЦ1-КЗТЗ" | неплановый( при отключении линии) | 2015-06-08 | 2015-06-11
5. | РУ-0,4кВ ТП-16 (яч№5) | текущий | 2015-09-09 | 2015-09-23
6. | ТП-22 | неплановый | 2015-09-28 | 2015-10-02
7. | ОРУ-35кВ Т-3 | текущий ( замена селикагель) | 10.00 8.10.15 | 14.00 8.10.15
8. | ОРУ-35кВ Т-1, Т-2 | текущий ( замена селикагель) | 9.00 12.10.15 | 15.00 12.10.15
9. | яч№9,44 ЦРП -6кв | текущий ( проверка устройств РЗ,ревизия, наладка силового оборудования | 2015-11-13 | 2015-11-14
10 | яч№7,27,48,45,11,20 | текущий ( проверка устройств РЗ,ревизия, наладка силового оборудования | 2015-11-26 | 2015-12-02

## п 11в 2015
п11в 2015
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис" по состоянию на 31.12.2015
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединени) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
КТП-1 РУ-0,4кВ | ООО "Мособлстройкомплекс" | 150 | № 22-10/15 от 22.октября 2015 | ______ | Акт об осуществлении ТП от 24.12 2015, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от 24.12.2015

## п 11в 1)
п 11 в1)
Объемы резервируемой максимальной мощности | Уровень напряжения | 1кв 2015 | 2кв 2015 | 3кв 2015 | 4кв 2015
кВт | СН-1 | 2.237 | 2.388 | 2.448 | 2.28
п.11 г
Согласно п. 11 (3) постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" информация, указанная в подпункте "г" пункта 11, предоставляется субъектам оперативно-диспетчерского управления -ПАО "МРСК Центра-"Курскэнерго"2 раза в год в конце каждого полугодия текущего года.