## п11б аб 18 2017
п11б абзац 18
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" 2017
№ | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
1. | Ревизия ячейки №13 РП-5 | плановый | 20.01.2017-11.20 | 20.01.2017-13.00
2. | Ревизия высоковольтного ввода КТП-28 | плановый | 28.01.2017-9.30 | 28.01.2017-11.30
3. | Ревизия РПН- Т-3 на ОРУ-35кВ | внеплановый | 19.01.2017-14.30 | 21.01.2017-10.00
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2017
п11в 2015 | п11в 2017
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис" по состоянию на 28.02.2017
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединени) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
КТП-1 РУ-0,4кВ | ООО" ЕСТ" | 400 | Индивидуальный договор №03/17/ЭС от 13.01.2017 | ______ | Акт об осуществлении ТП от 24.01.2017, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от 24.01.2017