## п11б аб18 2018 январь-октябрь
п11б абзац 18 2018г
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" январь-октябрь 2018 ***
№ | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
1. | Ревизия РВС-35кВ на ОРУ-35кВ | плановый | 24.04.2018-9.00 | 24.04.2018.15.00
2. | яч№40 ЦРП ремонт электромагнитного привода МВ-6кВ | плановый | 23.05.2018г-9.00 | 23.05.2018г.16.00
3. | яч№25 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 24.05.2018г-9.00 | 24.05.2018г 16.00
4. | яч№28 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 25.05.2018г-13.00 | 25.05.2018г-17.00
5. | Проверка грозащиты ПС-КЗТЗ 35/6кВ | плановый | 30.05.2018г | 30.05.2018г
6. | Проверка сопротивления контура заземления на ПС-КЗТЗ | плановый | 30.05.2018г | 30.05.2018г
7. | яч№9 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 08.06.2018г-9.00 | 08.06.2018г 16.00
8. | яч№19 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 08.06.2018г-9.00 | 08.06.2018г 16.00
9. | яч№44 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 06.06.2018г-9.00 | 06.06.2018г 16.00
10. | яч№49 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 06.06.2018г-9.00 | 06.06.2018г 16.00
10. | Испытание трансформаторного масла на пробой оборудования ПС 35/6кВ | плановый | 14.06.2018г-9.00 | 14.06.2018г 16.00
*** январь-март плановых , неплановых ремонтов не выполнялось
11. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | 2 кв. 2018 г. ремонты не проводились
12. | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске. | 2 кв. 2018 г. ремонты не проводились
13. | Замена старых осветительных устновок на новые с использованием светодиодов в ЗРУ-6кВ ПС "КЗТЗ" | плановый | 03.07.2018г-8.00 | 03.07.2018г-17.00
14. | Установка двух новых аккумуляторных батарей на ПС КЗТЗ и регулировка | плановый | 30.07.2018г-8.00 31.07.2018-8.00 | 30.07.2018г-17.00 31.07.2018-17.00
15. | Ремонт кабеля и ячеек на ПРП РУ-0,4кВ на площадке ул.Луначарского,8) | плановый | 04.07.2018-8.00 | 04.07.2018-17.00
16. | ТП-2 проведен планово-предупредительный ремонт (площадка по ул. 2-я Рабочая,23) | плановый | 22.07.2018-8.00 | 22.07.2018-17.00
*** август плановых , неплановых ремонтов по площадкам ул.Луначарского,8; 2-я Рабочая,23; улЭнгельса,115 не выполнялось
*** сентябрь плановых , неплановых ремонтов по площадкам ул.Луначарского,8; 2-я Рабочая,23; улЭнгельса,115 не выполнялось
*** октябрь плановых , неплановых ремонтов по площадкам ул.Луначарского,8; 2-я Рабочая,23; улЭнгельса,115 не выполнялось

## п 11в 2018 на 31.10.2018
п11ппв 2018
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис" по состоянию на 30.10.2018г
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединени) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
яч№2 ЦРП ЗРУ-6кв | АО "КЭС" | 200 | Договор №20.12.2016г №193/16/ЭС | ______ | Акт об осуществлении ТП от 15.01.2018г №1/193/ЭС
яч№15 ЦРП ЗРУ-6кв | АО "КЭС" | 1500 | Договор №20.12.2016г №194/16/ЭС | ______ | Акт об осуществлении ТП от 16.01.2018г №2/194/ЭС
По площадке на ул.Луначарского, 8 в г.Курске | нет | нет | нет | нет | нет
По площадке на ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске | ИП Голощапов | 20 | ------ | ------ | ------
| ИП Жидеева | 70 | ------ | ------ | ------
| ООО "Зерновые системы | 300 | ------ | ------ | ------
| ИП Муркин | 75 | ------ | ------ | ------
| ИП Прозоров | 50 | ------ | ------ | ------

## п11 ппм
П.11 пп м) об объеме и стоимости электрической энергии( мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.- 2018г январь- октябрь не заключались