## п19 ппг 2019 январь- август
п19 ппг) абзац 9 2019г
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" январь -август 2019г
№ | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
1. | Электромонтажные и электроизмерительные работы (Ремонт и наладка яч №49 ПС КЗТЗ 35/6кВ участок ул.Энгельса,115) | плановый | 01.02.2019г 9.00 | 12.02.2019г-16.00
2 | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. техническое обслуживание ПС | плановый | январь 2019г
3. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске. | за март не было
4. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | февраль- март ремонты не проводились
5. | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске. | январь- март ремонты не проводились
6. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске. | за апрель не было
Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске.
Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске.
7. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске. Ремонт и испытания 6кВ от яч№29 ЗРУ-6кв, | неплановый | май
8. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске наладка и испытания РЗ яч.№16,№29 | неплановый | май
9. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | за май не проводились
10 | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске. Ревизия ПС (ТП-3, ТП-4) протяжка болтовых соединений, доливка масла, чистка | плановый | 28.05.2019 г. 9-00 ч. | 31.05.2019 г. 16-00 ч.
11 | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске Ремонт и испытания масляного выключателя 35 кВ головного трансформатора Т-2 | неплановый | июнь
12 | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске Наладка и испытания РЗ яч №6,14,17,39 | плановый | июнь
13 | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске. Ревизия ПС (ТП-7) протяжка болтовых соединений, доливка масла, чистка | плановый | 01.06.2019 г. 9-00 ч. | 02.06.2019 г. 16-00 ч.
14. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | за июнь не проводились
15. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске Наладка и испытания РЗ яч №9,16,39,40 | плановый | июль
16. | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске 1. Ремонт кабельной линии 6 кВ на ТП-4. 2. Чистка трансформатора, протяжка болтовых соединений, доливка масла. | плановый | 03.07.2019 г. 9-00 ч. 19.07.2019 г. 9-00 ч. | 05.07.2019 г. 16-00 ч. 21.07.2019 г. 15-00 ч.
17. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | за июль не проводились
18. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске Наладка и испытания РЗ яч № 11,20 -СМВ 1-2 и СМВ 2-3, яч№26,29,19,44,43-отходящие потребители | плановый | август
19. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | за август не проводились
20. | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске. Ревизия ПС (ТП-7, ТП-10, ТП-12) протяжка болтовых соединений, доливка масла, чистка | плановый | август

## п 19 пп д 2019 на 31.08.2019г
п19 ппд) 2019
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис"-заявок не было по состоянию на 31.08.2019
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединение) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## п19 ппт
П.19 пп т) об объеме и стоимости электрической энергии( мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которых подтвеждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя - 2019г январь- август не заключались