## п 19 ппг абз 5-8 1кв2019
п19 пп г абзац 5-8 2019г
Сведения о техническом состоянии сетей ООО "Энерго-Сервис"
Субъект РФ | Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений (отключений) за 1 кв. 2019 г.
|  | неудовлетворительное техническое состояние объекта | прочии воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживаюшего персонала подразделения | ошибочные или неправильные действия персонала подразделения сторонней организации | итоговое количество нарушений | сведения по аварийному отключению
Курская обл | г.Курск ,ул.Энгельса,115, площадка бывшего "Агромаш" ПС "КЗТЗ" 35/6кВ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | был поврежден кабель от яч№49, который был резервным для АО КЭС
Курская обл. | г.Курск, ул.Луначарского,8 ПС «Центральная»-35/6 кВ ПАО «МРСК Центра»-"Курскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Курская обл. | г.Курск, ул. 2-я Рабочая,23 ПС «Кировская»-110/35/6 кВ ПАО «МРСК Центра»-"Курскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п19 ппг абз 6 | недоотпуск за1 кв. 2019 г. по площадке на ул. Энгельса, 115 в г.Курске не было
п19 ппг абз 6 | недоотпуска за1в. 2019 г. по площадке на ул.Луначарского в г.Курске не было
п19 ппг абз 6 | недоотпуска за1кв. 2019 г. по площадке на ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске не было
п19 ппг абз 7 | по состоянию на31.03.2019 г. свободной мощности по площадке на ул. Энгельса,115 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ не имеется
п19 ппг абз 7 | по состоянию на 31.03.2019 г.. свободная мощность по площадке на ул.Луначарского,8 в г.Курске для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 6 кВ имеется.
п19 ппг абз 7 | по состоянию на 31.03.2019 г. г. свободная мощность по площадке на ул.2-я Рабочая,23 в г.Курске для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 6 кВ имеется.
п19 ппг абз 8 | по состоянию на 31.03.2019 г. объем свободной мощности по площадке на ул. Энгельса,115 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ не имеется
п19 ппг абз 8 | по состоянию на 31.03.2019 г. объем свободной мощности по площадке на ул. Луначарского,8 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 6 кВ имеется
п19 ппг абз 8 | по состоянию на 31.03.2019 г.объем свободной мощности по площадке на ул. 2-я Рабочая,23 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 6 кВ имеется

## п19 ппг 2019 январь- март
п19 ппг) абзац 9 2019г
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" январь -март 2019г
№ | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
1. | Электромонтажные и электроизмерительные работы(Ремонт и наладка яч№49 ПС КЗТЗ 35/6кВ участок ул.Энгельса,115) | плановый | 01.02.2019г 9.00 | 12.02.2019г-16.00
2 | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. техническое обслуживание ПС | плановый | январь 2019г
3. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске. | за март не было
4. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | февраль- март. ремонты не проводились
5. | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске. | январь- март . ремонты не проводились

## п 19 пп д 2019 на 31.03.2019
п19 ппд) 2019
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис"-заявок небыло по состоянию на 31.03.2019
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединени) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## п 19 ппе ) 2019 1кв
п 19 пп е) 2019
Объемы резервируемой максимальной мощности МВт
| Уровень напряжения | 1 кв. 2019
ООО "Энерго-Сервис"( по 3пл) | СН-1 | 2.868

## п19 ппт
П.19 пп т) об объеме и стоимости электрической энергии( мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии,объемы которых подтвеждены сертификатом,выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя.- 2019г январь- мартне заключались