## п 19 ппг абз 5-8 1 кв 2021г
п19 пп г абзац 5-8 2021г
Сведения о техническом состоянии сетей ООО "Энерго-Сервис"
Субъект РФ | Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений (отключений) за 1 кв 2021г
|  | неудовлетворительное техническое состояние объекта | прочии воздействия | неправильные действия защитных устройств и систем автоматики | ошибочные или неправильные действия обслуживаюшего персонала подразделения | ошибочные или неправильные действия персонала подразделения сторонней организации | итоговое количество нарушений | сведения по аварийному отключению
Курская обл | г.Курск ,ул.Энгельса,115, ПС "КЗТЗ" 35/6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Курская обл. | г.Курск, ул.Луначарского,8 ПС «Центральная»-35/6 кВ ПАО «МРСК Центра»-"Курскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Курская обл. | г.Курск, ул. 2-я Рабочая,23 ПС «Кировская»-110/35/6 кВ ПАО «МРСК Центра»-"Курскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п19 ппг абз 6 | недоотпуска за 1 кв.2021 г. по площадке на ул. Энгельса, 115 в г.Курске не было
п19 ппг абз 6 | недоотпуска за 1 кв.2021 г.по площадке на ул.Луначарского в г.Курске не было
п19 ппг абз 6 | недоотпуска за 1 кв.2021 г. по площадке на ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске не было
п19 ппг абз 7 | по состоянию на 31.03.2021 г. свободной мощности по площадке на ул. Энгельса,115 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ не имеется
п19 ппг абз 7 | по состоянию на на 31.03.2021 г г.свободная мощность по площадке на ул.Луначарского,8 в г.Курске для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 6 кВ имеется.
п19 ппг абз 7 | по состоянию на на 31.03.2021 г.свободная мощность по площадке на ул.2-я Рабочая,23 в г.Курске для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 6 кВ имеется.
п19 ппг абз 8 | по состоянию на на 31.03.2021 г. объем свободной мощности по площадке на ул. Энгельса,115 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ не имеется
п19 ппг абз 8 | по состоянию на на 31.03.2021 г. объем свободной мощности по площадке на ул. Луначарского,8 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 6 кВ имеется
п19 ппг абз 8 | по состоянию на на 31.03.2021 г.объем свободной мощности по площадке на ул. 2-я Рабочая,23 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 6 кВ имеется

## п19 ппг 1 кв 2021
п19 ппг) абзац 9 2020г
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" 1 кв 2021г
№ | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
1 | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске | в январе 2021 не проводились | -
2 | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в январе 2021 не проводились | -
3 | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в январе 2021 не проводились | -
1 | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске | в феврале 2021 не проводились | -
2 | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в феврале 2021 не проводились | -
3 | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в феврале 2021 не проводились | -
1 | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске | в марте 2021 не проводились | -
2 | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в марте 2021 не проводились | -
3 | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в марте 2021 не проводились | -

## п 19 пп д
п19 ппд) 2021
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис" с января по март 2021г
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединение) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | - | -

## п 19 ппе ) 2021 1 кв
п 19 пп е) 2021
Объемы резервируемой максимальной мощности МВт
| Уровень напряжения | 1 кв. 2021г
ООО "Энерго-Сервис"( по 3 пл.) | СН-1 | 4.158

## п19 ппт
П.19 пп т) об объеме и стоимости электрической энергии( мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которых подтвеждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя - с января по март 2021 не заключались