## п 19 ппг абз 5-8 4 кв 2020г
п19 пп г абзац 5-8 2020г
Сведения о техническом состоянии сетей ООО "Энерго-Сервис"
Субъект РФ | Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений (отключений) за 4 кв 2020г
|  | неудовлетворительное техническое состояние объекта | прочии воздействия | неправильные действия защитных устройств и систем автоматики | ошибочные или неправильные действия обслуживаюшего персонала подразделения | ошибочные или неправильные действия персонала подразделения сторонней организации | итоговое количество нарушений | сведения по аварийному отключению
Курская обл | г.Курск ,ул.Энгельса,115, ПС "КЗТЗ" 35/6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Курская обл. | г.Курск, ул.Луначарского,8 ПС «Центральная»-35/6 кВ ПАО «МРСК Центра»-"Курскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Курская обл. | г.Курск, ул. 2-я Рабочая,23 ПС «Кировская»-110/35/6 кВ ПАО «МРСК Центра»-"Курскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п19 ппг абз 6 | недоотпуска за 4 кв.2020 г. по площадке на ул. Энгельса, 115 в г.Курске не было
п19 ппг абз 6 | недоотпуска за 4 кв.2020 г.по площадке на ул.Луначарского в г.Курске не было
п19 ппг абз 6 | недоотпуска за 4 кв.2020 г. по площадке на ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске не было
п19 ппг абз 7 | по состоянию на 31. 12.2020 г. свободной мощности по площадке на ул. Энгельса,115 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ не имеется
п19 ппг абз 7 | по состоянию на на 31 12 2020 г.свободная мощность по площадке на ул.Луначарского,8 в г.Курске для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 6 кВ имеется.
п19 ппг абз 7 | по состоянию на на 31 12.2020 г.свободная мощность по площадке на ул.2-я Рабочая,23 в г.Курске для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 6 кВ имеется.
п19 ппг абз 8 | по состоянию на на 31 12.2020 г. объем свободной мощности по площадке на ул. Энгельса,115 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ не имеется
п19 ппг абз 8 | по состоянию на на 31 12 2020г. объем свободной мощности по площадке на ул. Луначарского,8 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 6 кВ имеется
п19 ппг абз 8 | по состоянию на на 31 12 2020 г.объем свободной мощности по площадке на ул. 2-я Рабочая,23 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 6 кВ имеется

## п19 ппг 2020
п19 ппг) абзац 9 2020г
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" в 2020г
№ |  | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
1 | 2020-01-01 | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске - РУ-6 кВ №1 -профилактические работы | плановый | 4 января 2020 с 9-00 до 16-30 5 января 2020 с 9-00 до 13-00
2 |  | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске -ТП-14 -профилактические работы | плановый | 5 января 2020 г с 13-30 до 16-30
3 |  | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске -ТП-12 -профилактические работы | плановый | 6 января 2020 г с 9-00 до 14-00
4 |  | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске -ТП-6, КГПН -профилактические работы | плановый | 9 января 2020 г с 8-00 до 14-30
5 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в январе 2020 не проводились | -
6 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в январе 2020 не проводились | -
1 | 2020-02-01 | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске -ТП-4 -профилактические работы | плановый | 2 февраля 2020 с 8-00 до 17-00
2 |  | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске - РУ-6 кВ №2 -профилактические работы | плановый | 16 февраля 2020 с 8-00 до 19-00
3 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в феврале 2020 не проводились
4 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в феврале 2020 не проводились
1 | 2020-03-01 | Площадка по ул 2-Рабочая, 23 в г.Курске. | в марте 2020 не проводились
2 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в марте 2020 не проводились
3 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в марте 2020 не проводились
1 | 2020-04-01 | Площадка по ул 2-Рабочая, 23 в г.Курске. | в апреле 2020 не проводились
2 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в апреле 2020 не проводились
3 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в апреле 2020 не проводились
1 | 2020-05-01 | Площадка по ул 2-Рабочая, 23 в г.Курске. | в мае 2020 не проводились
2 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в мае 2020 не проводились
3 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в мае 2020 не проводились
1 | 2020-06-01 | Площадка по ул 2-Рабочая, 23 в г.Курске. | в июне 2020 не проводились
2 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в июне 2020 не проводились
3 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в июне 2020 не проводились
1 | 2020-07-01 | Площадка по ул 2-Рабочая, 23 в г.Курске. | в июле 2020 не проводились
2 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в июле 2020 не проводились
3 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в июле 2020 не проводились
1 | 2020-08-01 | Площадка по ул 2-Рабочая, 23 в г.Курске. - яч. 6 кВ №14 ПС "Кировская"- ремонт кабельной линии | неплановый | 06.08.2020 13-00 | 31.08.2020 16-00
2 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в августе 2020 не проводились
3 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. - наладка аварийно-предупредительной сигнализации ТП | неплановый | 07.08.2020 9-00 10.08.2020 9-00 11.08.2020 9-00 12.08.2020 9-00 17.08.2020 9-00 | 07.08.2020 13-00 10.08.2020 13-00 11.08.2020 13-00 12.08.2020 13-00 17.08.2020 13-00
1 | 2020-09-01 | Площадка по ул 2-Рабочая, 23 в г.Курске. | в сентябре 2020 не проводились
2 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в сентябре 2020 не проводились
3 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в сентябре 2020 не проводились
1 | 2020-10-01 | Площадка по ул 2-Рабочая, 23 в г.Курске. | в октябре 2020 не проводились
2 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в октябре 2020 не проводились
3 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в октябре 2020 не проводились
1 | 2020-11-01 | Площадка по ул 2-Рабочая, 23 в г.Курске. | в ноябре 2020 не проводились
2 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в ноябре 2020 не проводились
3 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в ноябре 2020 не проводились
1 | 2020-12-01 | Площадка по ул 2-Рабочая, 23 в г.Курске. | в декабре 2020 не проводились
2 |  | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | в декабре 2020 не проводились
3 |  | Площадка по ул.Энгельса, 115 в г.Курске. | в декабре 2020 не проводились

## п 19 пп д
п19 ппд) 2020
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис" с января по декабрь 2020г
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединение) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
По площадке на ул.Луначарского, 8 в г.Курске | Религиозная организация «Знаменский мужской монастырь г.Курска Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат» | 75 |  |  | Акт об осуществлении технологического присоединения от 18.06.2020г.

## п 19 ппе ) 2020 4 кв
п 19 пп е) 2020
Объемы резервируемой максимальной мощности МВт
| Уровень напряжения | 4 кв. 2020г
ООО "Энерго-Сервис"( по 3 пл.) | СН-1 | 4.158

## п19 ппт
П.19 пп т) об объеме и стоимости электрической энергии( мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которых подтвеждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя - с января по декабрь 2020 не заключались