## 18_12_2019
| Перечень отклонений от нормальной схемы сети за 16 июня 2021 г. | [5 empty] | Приложение №2
Регион | Наименование энергообъекта | Тип коммутационного аппарата | Класс напряжения | Название коммутационного аппарата | Uid аппарата | Нормальное состояние коммутационного аппарата | Фактичкское состояние коммутационного аппарата | Отклонение от нормального состояния
Курская обл. | ПС 35/6 КЗТЗ | Масляный выключатель | 6 кВ | яч№49 |  | Включено | Отключён | КЛ выведена в ремонт
| Зам. главного инженера |  |  |  | Барков В.А