## п11б аб13-17 2кв 2016
п11б абзац 13-14
Сведения о техническом состоянии сетей ООО "Энерго-Сервис"
Субъект РФ | Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений( отключений) за 2кв 2016г
|  | неудовлетворительное техническое состояние объекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживаюшего персонала подразделения | ошибочные или неправильные действия персонала подразделения сторонней организации | итоговое количество нарушений
Курская обл | г.Курск ,ул.Энгельса,115, площадка бывшего "Агромаш" ПС "КЗТЗ" 35/6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
п11 б абзац 15 | недоотпуск за 2кв2016г составил 3889кВт.ч -36 мин
п11 б абзац 16 | свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по центрам питания напряжением 35кВ не имеется по состоянию 01.07.2016
п11 б абзац 17 | объем свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ не имеется
по состоянию 01.07.2016,

## п11б аб 18 2016 с нар
п11б абзац 18
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" январь-июнь 2016
№ | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
| Наладка и регулировка МВ-6кВ, привода МВ-6кВ,устройства РЗ на ячейках РУ-6кВ ПС "КЗТЗ" | плановый
1. | ЯЧ№29 ЦРП | плановый | 9.30 16.01. | 17.01 16.01
2. | ЯЧ№28ЦРП | плановый | 9.00 17.01. | 13.50 17.01
3. | яч№6 ЦРП | плановый | 10.00 18.01. | 15.30 18.01
4. | яч№17,6 ЦРП | плановый | 10.30 20.01. | 15.15. 21.01
5. | яч№19,26 ЦРП | плановый | 10.00 22.01. | 15.20 23.01
6. | яч№49,14,26 ЦРП | плановый | 9.40 27.01. | 12.40 29.01
7. | яч№39,25 ЦРП | плановый | 9.30 29.01. | 16.10 30.01
8. | яч№42 ЦРП | плановый | 9.35 31.01. | 15.30 31.01
9. | яч№40 ЦРП | плановый | 10.00 02.02. | 15.10 03.02
10. | яч№3 ЦРП | плановый | 9.00 7.02. | 13.40 07.02
11. | яч№16,30 | плановый | 10.00 11.02 | 13.30. 12.02
12. | КЛ-6кВ яч№42 РУ-6кВ ПС "КЗТЗ" | неплановый | 13.15 21.02. | 14.10. 17.03
13. | КЛ-6кВ яч№29РУ-6кВ ПС "КЗТЗ" | неплановый | 18.30 23.02 | 7.10 20.04
14. | Привод МВ-35кВ ВЛ-35кВ ТЭЦ-1 "КЗТЗ" | неплановый | 13.44 6.04 | 9.15 12.04
15. | Ремонт привода МВ-6кВ яч№7 | плановый | 13.52.25.05 | 14.45.25.05
16. | Проверка РЗ яч№43 ЦРП | плановый | 8.00 05.06 | 14.30 05.06
17. | Замена сгоревших ТТ в яч№42 ЦРП | внеплановый | 9.00 16.06 | 15.30 16.06
18. | Замена реле в яч№42 ЦРП | внеплановый | 9.00 28.06 | 15.00 28.06

## п 11в 2016 на 30.06
п11в 2015
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис" по состоянию на 30.06.2016
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединени) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____ | за апрель-июнь не поступало | ____ | ___ | ____ | ___

## п 11в 1) 2016 2кв
п 11 в1)
Объемы резервируемой максимальной мощности | Уровень напряжения | 1кв 2016 | 2кв 2016 | 3кв 2016 | 4кв 2016
кВт | СН-1 | 2.394 | 2.747
п.11 г
Согласно п. 11 (3) постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" информация, указанная в подпункте "г" пункта 11, была предоставлена субъекту оперативно-диспетчерского управления -ПАО "МРСК Центра-"Курскэнерго" 20.06.2016г