## п11б аб13-17 2кв 2018
п11б абзац 13-14 2018г
Сведения о техническом состоянии сетей ООО "Энерго-Сервис"
Субъект РФ | Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений( отключений) за 2кв 2018г
|  | неудовлетворительное техническое состояние объекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживаюшего персонала подразделения | ошибочные или неправильные действия персонала подразделения сторонней организации | итоговое количество нарушений
Курская обл | г.Курск ,ул.Энгельса,115, площадка бывшего "Агромаш" ПС "КЗТЗ" 35/6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п11 б абзац 15 | недоотпуска за 2кв 2018г не было
п11 б абзац 16 | по состоянию 30.06.2018свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35кВ не имеется
п11 б абзац 17 | по состоянию30.06.2018 объем свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ не имеется

## п11б аб 18 2018 апрель-июнь
п11б абзац 18 2018г
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" апрель-июнь 2018 ***
№ | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
1. | Ревизия РВС-35кВ на ОРУ-35кВ | плановый | 24.04.2018-9.00 | 24.04.2018.15.00
2. | яч№40 ЦРП ремонт электромагнитного привода МВ-6кВ | плановый | 23.05.2018г-9.00 | 23.05.2018г.16.00
3. | яч№25 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 24.05.2018г-9.00 | 24.05.2018г 16.00
4. | яч№28 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 25.05.2018г-13.00 | 25.05.2018г-17.00
5. | Проверка грозащиты ПС-КЗТЗ 35/6кВ | плановый | 30.05.2018г | 30.05.2018г
6. | Проверка сопротивления контура заземления на ПС-КЗТЗ | плановый | 30.05.2018г | 30.05.2018г
7. | яч№9 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 08.06.2018г-9.00 | 08.06.2018г 16.00
8. | яч№19 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 08.06.2018г-9.00 | 08.06.2018г 16.00
9. | яч№44 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 06.06.2018г-9.00 | 06.06.2018г 16.00
10. | яч№49 ЦРП испытания оборудования ячейки и отходящей КЛ-6кВ | плановый | 06.06.2018г-9.00 | 06.06.2018г 16.00
10. | Испытание трансформаторного масла на пробой оборудования ПС 35/6кВ | плановый | 14.06.2018г-9.00 | 14.06.2018г 16.00
*** январь-март плановых , неплановых ремонтов не выполнялось

## п 11в 2018 на 30.06.2018
п11ппв 2018
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис" по состоянию на 30.06.2018г
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединени) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
яч№2 ЦРП ЗРУ-6кв | АО "КЭС" | 200 | Договор №20.12.2016г №193/16/ЭС | ______ | Акт об осуществлении ТП от 15.01.2018г №1/193/ЭС
яч№15 ЦРП ЗРУ-6кв | АО "КЭС" | 1500 | Договор №20.12.2016г №194/16/ЭС | ______ | Акт об осуществлении ТП от 16.01.2018г №2/194/ЭС

## п 11в 1) 2018 2кв
п 11 в1) 2018
Объемы резервируемой максимальной мощности МВт | Уровень напряжения | 1кв 2018 | 2кв 2018
кВт | СН-1 | 2.587 | 2.37

## п11 ппг)
п.11 пп г)
Согласно п. 11 (3) постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" информация, указанная в подпункте "г" пункта 11, была предоставлена субъекту оперативно-диспетчерского управления -ПАО "МРСК Центра-"Курскэнерго" 22.06.2018

## п11 ппм
П.11 пп м) об объеме и стоимости электрической энергии( мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.- 2018г январь-июнь- не заключались