## п11б аб13-17 4кв 2017
п11б абзац 13-14 2017г
Сведения о техническом состоянии сетей ООО "Энерго-Сервис"
Субъект РФ | Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений( отключений) за 4кв 2017г
|  | неудовлетворительное техническое состояние объекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживаюшего персонала подразделения | ошибочные или неправильные действия персонала подразделения сторонней организации | итоговое количество нарушений
Курская обл | г.Курск ,ул.Энгельса,115, площадка бывшего "Агромаш" ПС "КЗТЗ" 35/6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п11 б абзац 15 | недоотпуска за 4 кв 2017г не было
п11 б абзац 16 | по состоянию 31.12.2017 свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35кВ не имеется
п11 б абзац 17 | по состоянию 31.12.2017 объем свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ не имеется

## п11б аб 18 2017 январь- декаб
п11б абзац 18 2017г
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" январь-декабрь 2017
№ | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
1. | яч№13 РП-5 ремонт и ревизия ячейки | плановый | 17.01.2017 9.06 | 10.06 17.01.2017
2. | вводная ячейка 6 кв КТП-28/1,2 | плановый | 28.01.2017 9.52 | 11.22 28.01.2017
3. | ВЛ-№2 -35кв по заявке ЦЭС выведена, проведена ревизия МВ-35кВ приводов МВ,ревизия ЛР и приводов ЛР по 35 кВ | плановый | 02.02.2017 8.51 | 14.10 02.02.2017
4. | ВЛ-№1 -35кв по заявке ЦЭС выведена проведена ревизия МВ-35кВ приводов МВ,ревизия ЛР и приводов ЛР по 35кВ | плановый | 07.02.2017 13.05 | 14.41 16.02.2017
5. | Разрядник РВС-35кВ | плановый | 27.04.2017 10.00 | 11.00 27.04.2017
6. | Подготовка яч№ 2, и яч№15 ЦРП-6кв для монтажа нового оборудования | плановый | 27.06.2017. 8.00, 28.06.2018-8.00 | 27.06.2017. 16.00, 28.06.2018-16.00
7. | Ревизия яч№49 ЦРП ,доливка масла | плановый | 22.08.9.20 | 22.08.12.20
8. | Регулировка ШР-35кВ ТН-2-35 кВ | плановый | 24.08.12.00
9. | Ремонт кабельной муфты и испытание отходящей КЛ-6кВ | плановый | 30.08.2017.8.00 | 30.08.2017.11.00
10. |  |  | по сентябрю не было ремонтов.
11 | II СШ-чистка шин и опорных изоляторов ,регулировка разъединителей и доливка масла в МВ на отходящих фидерах | плановый | 03.11.2017 8.00 | 03.11.2017.17.00
12 | I СШ-чистка шин и опорных изоляторов ,регулировка разъединителей и доливка масла в МВ на отходящих фидерах | плановый | 18.11.2017 8.00 | 18.11.2017.17.00

## п 11в 2017 на 31.12.2017
п11ппв 2017
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис" по состоянию на 31.12.2017
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединени) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
КТП-28/1 ,2 Ввод 6кВ | ООО "ЕСТ" | 400 | Договор №03/17/ЭС от 13.01.2017 | ______ | Акт об осуществлении ТП от 24.01.2017, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от 24.01.2017г -присоединение на период строительства ТЦ , отключен 25.12.2017
ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ "КЗТЗ" яч№8,яч№33 | ООО "Леруа Мерлен Восток" | 1500 | Договор № 149/16/ЭС от 02.10.2016г |  | Акт об осуществлении ТП от 26.09.2017г,

## п 11в 1) 2017 4 кв
п 11 в1) 2017
Объемы резервируемой максимальной мощности МВт | Уровень напряжения | 1кв 2017 | 2кв 2017 | 3кв 2017 | 4кв 2017
кВт | СН-1 | 0.369 | 0.497 | 0.51 | 0.468
п.11 г
Согласно п. 11 (3) постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" информация, указанная в подпункте "г" пункта 11, была предоставлена субъекту оперативно-диспетчерского управления -ПАО "МРСК Центра-"Курскэнерго" 27.12.2017