## п11б аб13-17 1в 2018
п11б абзац 13-14 2018г
Сведения о техническом состоянии сетей ООО "Энерго-Сервис"
Субъект РФ | Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений( отключений) за 1кв 2018г
|  | неудовлетворительное техническое состояние объекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживаюшего персонала подразделения | ошибочные или неправильные действия персонала подразделения сторонней организации | итоговое количество нарушений
Курская обл | г.Курск ,ул.Энгельса,115, площадка бывшего "Агромаш" ПС "КЗТЗ" 35/6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п11 б абзац 15 | недоотпуска за1кв 2018г не было
п11 б абзац 16 | по состоянию 31.03.2018свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35кВ не имеется
п11 б абзац 17 | по состоянию31.03.2018 объем свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ не имеется

## п11б аб 18 2018 апрель
п11б абзац 18 2018г
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" апрель 2018
№ | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
1. | Ревизия РВС-35кВ на ОРУ-35кВ | плановый | 24.04.2018-9.00 | 24.04.2018.15.00

## п 11в 2018 на 30.04.2018
п11ппв 2017
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис" по состоянию на 30.04.2018г
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединени) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
яч№2 ЦРП ЗРУ-6кв | АО "КЭС" | 200 | Договор №20.12.2016г №193/16/ЭС | ______ | Акт об осуществлении ТП от 15.01.2018г №1/193/ЭС
яч№15 ЦРП ЗРУ-6кв | АО "КЭС" | 1500 | Договор №20.12.2016г №194/16/ЭС | ______ | Акт об осуществлении ТП от 16.01.2018г №2/194/ЭС

## п 11в 1) 2018 1кв
п 11 в1) 2018
Объемы резервируемой максимальной мощности МВт | Уровень напряжения | 1кв 2018
кВт | СН-1 | 2.587